ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис) , (куб. м) :

июль - 3 107

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль  - 84,9

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

июль - 8 710

За июль 2013 года выполнены следующие работы

1. Установка ограждений приямков (около теплового узла).

2. Регламентные работы в тепловом узле, ревизия  приборов  учета тепловой энергии:

- секция №18: замена термометров  СГВ (17 шт.),  замена термометров СЦО (40 шт.), замена клапана (1 шт.).

- секция №19:  замена манометров (4 шт.),  шаровых  кранов (4 шт. диаметр- 15 мм),  электроконтактных манометров (2шт.),

- секция №20: замена датчиков давления (кол.6 шт.)

3. Ремонт общедомового имущества:  прочистка канализационного   стояка в подвале секции №18-19,20 (откачка воды).

4. Ремонт имущества собственников помещений  по 15 заявкам.

5. Установка зеркал в паркинге (обеспечение безопасности).

6. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

7. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

8. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

9.Выполнен  приямок в секции №18.

10.Подготовка к монтажу второго ввода системы холодного водоснабжения.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                  Трошина С.И.