ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ЯНВАРЬ 2014  ГОДА

Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

январь -1 022

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

январь   -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь  -  по нормативу

За январь  2014  года выполнены следующие работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

-   гидравлическая прочистка «Гидролучем»  выпусков системы наружной канализации и выпуска в городской коллектор и колодцы (диаметр 100 мм, длина 12метров);

-   гидравлическая прочистка «Гидролучем» внутридворовых  колодцев системы наружной канализации (длина 50 метров);

- ремонт канализации в подвале подъезда №1;

- сварные работы: заварены люки мусоропровода в подъезде №2;

- монтаж отвода  воды для работы уборщицы;

- ремонт и установка замков на дверях электрической щитовой и комнаты для уборщицы;

-  генеральная уборка подъездов;

-  очистка придомовой территории от снега с применением  техники;

-  оборудована комнаты для уборщицы, дворника, техслужбы;

-  монтаж  дополнительного освещения в подъездах;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 7 заявкам.

3. Заключен договор с ООО «Рассвет» на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО).

4. Заключены договора с ООО « Жилищно-коммунальная система» на уборку контейнерной площадки.

5. Направлены письма:

- в ОАО «Волжская ТГК» для заключения договора теплоснабжения;

-в ЗАО «Самарагорэнергосбыт»  для заключения договора энергоснабжения;

- в «Самарагаз» для заключения договора  на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования;

- в «Самарские коммунальные системы»  для заключения договора

водоснабжения и приём сточных вод (водоотведения);

- в ООО «Горлифт-Самара» для заключения договора  по обслуживанию лифтов;

- в ЭАО «Эр-Телеком Холдинг» для заключения договора на предоставление права доступа к общему имуществу многоквартирного дома;

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Директор                                         Трошина С.И.