ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

Спортивная,  дом № 14

Количество потребленной воды (куб. м):

сентябрь  - 304                 октябрь- 317

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

сентябрь -    22,8              октябрь-    22,8

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь - 197                  октябрь-197

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового  имущества:

- изготовление и монтаж нового теплового узла, окраска трубопроводов;

- демонтаж старого и монтаж нового элеваторного узла;

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- сварочные работы:

-заварили свищ на вводе системы отопления многоквартирный дом;

- изготовление и монтаж площадки и лестницы для спуска в                подвальное помещение теплового узла;

- установка контейнера для утилизации люминесцентных ламп;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по  заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4.  Направлено  письмо по вопросу уточнения расчетов по выставленным счетам за тепловую энергию и теплоноситель  по общедомовому счетчику  (исх.№193 от 23.09.2014г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                               Трошина С.И.