ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м): жилой  фонд + офисы

сентябрь   -     960,63              октябрь-  971,21

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

(жилой фонд + офисы)

сентябрь  -        86,97               октябрь-   87,72

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь   -   3 500                   октябрь-  3 381

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- ремонтные работы  в тепловом узле;

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- подготовительные работы для установки скамеек, бетонирование скамеек, покраска скамеек  на детской площадке;

- вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по   заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- с просьбой разработать проектно-сметную документацию по техническим условиям ЗАО «Электросеть-Волга»  на подсоединение фонарей уличного освещения на детской площадке во дворе 4-х домов (исх.№197 от 26.09.14г);

- в  ОАО «ПТС» с просьбой произвести осмотр узла учета тепловой энергии для выдачи Акта допуска в эксплуатацию на  период отопительного сезона 2014-2015 года.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Трошина С.И.