ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ 2014  ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд + офис

август  - 988

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

август  - 86,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август  - 3 894

За   август   2014  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015гг: замена манометров (10 шт.), покраска задвижек;

- сварные работы: ликвидация свищей на  теплообменнике в подвальном помещении;

- ремонт освещения в подвальном помещении и техническом этаже;

- замена участка стояка в квартире №11 (диаметр 28мм, длина 200 мм);

- перенос контейнерной площадки;

- обустройство детской площадки: установка бордюрного камня, монтаж ограждения с калиткой, завоз песка, разбивка клумб, асфальтирование дорожек, установка горки, скамеек;

- вывоз блоков (ликвидация контейнерной площадки);

-проверка вентиляционных каналов и дымоходов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по заявкам.

3.  Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4.  Направлены письма:

-  в ЗАО «Электросеть - Волга» с просьбой выдать технические условия на  подключение шести фонарей уличного освещения на детской площадке к трансформаторной подстанции многоквартирных домов (исх.№165 от 14.08.2014г.),

- в ООО «Самарские коммунальные системы» по расчётам за холодное водоснабжение по режиму работы офисов (исх.№168 от 20.08.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.