ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ 2014  ГОДА

Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

август -  937

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):

август -  100,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):             август -  1 552

За  август    2014  года выполнены следующие работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- прочистка лежака канализации   в подвальном помещении – подъезд №1;

- замена кранов системы отопления, холодного-, горячего водоснабжения в подвальном помещении;

- ремонт патрона светильника, выключателя в подъезде №2;

- замена манометров (2 шт.), термометров (2 шт.) в тепловом узле;

- замена стояка отопления в межэтажном перекрытии квартир №75-81;

- ремонт  электроосвещения в подвальном помещении теплового узла, замена патронов          (2шт.);

- сварочные работы: ликвидация свищей на стояках и лежаках системы отопления в квартире №79;

- замена отсекающих кранов на стояках  холодного-, горячего водоснабжения в квартире №13 (материал собственника);

- ревизия задвижек системы отопления (8 мест);

- cпил и обрезка ветвей деревьев;

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов;

- перенос бачка воздухосборника на розливе системы отопления на техническом этаже;

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 11 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                          Трошина С. И.