ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ 2014  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

август - 1 389

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

август - 119,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):		август - 2 080

За   август  2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- замена задвижки на вводе системы горячего водоснабжения  в тепловом узле (диаметр 50 мм);

- установка хомута на трубопроводе  холодного водоснабжения в подвальном помещении в зоне теплообменника (диаметр 100 мм);

- установка хомута на стояке  холодного водоснабжения в квартире №96  (диаметр 32 мм);

- ремонт  входной группы с улицы Ленинградской;

- ремонт освещения на техническом этаже, злектрощитовой;

- прочистка трубы водоотведения в подвальном помещении;

- в квартире №17 заменен кран на сброс воды со стояка холодного водоснабжения;

- установка бандажа на тройник трубы канализации (туалет нижнего этажа);

- регулировка характеристик подачи системы горячего водоснабжения;

- ревизия системы электроснабжения:

- замена вводных клемм блока  на входе в  многоквартирный дом;

- осмотр электрощитовых на этажах;

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов;

- ремонт подъездов № 6,7 (пристрой);

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.