ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2014  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

декабрь -  1706

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

декабрь -  119,38

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):		декабрь -  1960

За    декабрь   2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- ремонт  системы горячего водоснабжения;

- монтаж нагревающего элемента в  зоне ливневой  канализации;

- ликвидация свища  на стояке горячего водоснабжения,  монтаж резьбы на стояках холодного-, горячего водоснабжения  в квартирах №17,53, 59,86  (сварочные работы);

- монтаж участка резьбы на стояке  холодного  водоснабжения  в квартире №73 (сварочные работы);

- замена участка трубы системы горячего водоснабжения (диаметр 50 мм) в подвальном помещении  теплового узла (ввод в многоквартирный дом);

- замена участка   стояка системы холодного водоснабжения (диаметр 32 мм) и врезок в квартире №86;

- монтаж  стекла в подъезде;

- установка лючков на стене  для технического обслуживания  в зоне прохода внутридомовых трубопроводов;

-  установка крыльца,  листов (ЦСП) на ступенях лестницы, монтаж навеса над крыльцом подъезда;

- ремонт входной двери в подвальное помещение  теплового узла (сварочные работы);

- установка ковриков  и крепления на ступени у входных дверей;

- ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по  заявкам.

2. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию  Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома;

4. Направлено письмо  в ОАО «ВТГК» по вопросу заниженных параметров  подаваемого теплоносителя в многоквартирный дом  с требованием выполнить перерасчет за недостаточное тепло (исх.№258  от 24.12.14г.)

5. Направлено письмо  в Прокуратуру г. Самары по вопросу заниженных параметров  подаваемого теплоносителя в многоквартирный дом  с требованием выполнить перерасчет за недостаточное тепло (исх.№257  от 24.12.14г.)

6.  Председателю    ТСЖ «Никитинская-30»  направлено предложение: рассмотреть  и утвердить план  текущего ремонта многоквартирного дома на 2015 год (исх.№253  от 23.12.14г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.