|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бр. Коростылёвых 83** |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | по спецификации проекта | 1 | 235000 | 235000 | 2 квартал | Проектная организация |
| 2 | Замена премов, манометров | по дефектной ведомости  |   |   | 50000 | 2 квартал | Поставщик оборудования  |
|   | Диспетчеризация теплового узла | по спецификации проекта |   |   | 35000 | 2 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | Изоляция трубопроводов в тепловых узлах (1,2, секциях)  | по дефектной ведомости  |   |   | 170000 | 4 квартал | Подрядная организация  |
| **Всего:** | 490000 |   |   |