|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Красноармейская № 103 (Никитинская 22)** |
| 1 | Увеличение площади (добавление пластин) теплообменников отопления  | шт  | 60 | 1500 | 90000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | комплект техдокументации | 1 | 235000 | 235000 | 2-3 квартал | Проектная организация |
| 3 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле  | по дефектной ведомости  |   |   | 120000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | Ремонт входа в подъезд дома № 103 с ул. Красноармейской | по дефектной ведомости  |   |   | 55000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 5 | Утепление фасада дома № 103 | по дефектной ведомости  |   |   | 30000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 6 | Отвод ливневых вод от дома № 103 | по дефектной ведомости  |   |   | 10000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 7 | Замена трубы ГВС в подвале и в подъезде | по дефектной ведомости  |   |   | 70000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 8 | Монтаж парапета на кровле дома 103 | по дефектной ведомости  |   |   | 120000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 9 | Замена двери в табуре дом 22 | шт | 1 | 10000 | 10000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 10 | Приобретение и монтаж повысительной станции ХВС с плавным пуском электродвигателей | шт | 1 | 212000 | 212000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| **Всего:**  | 952000 |   |   |