|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование работ  | Ед. изм. | Кол-во  | Цена  | Стоимость, руб. | Период выполнения | Исполнитель работ |
| **1. Красноармейская № 99, №101** |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | комплект техдокументации | 1 | 235000 | 235000 | 2 квартал | Проектная организация |
| 2 | Приобретение и замена подпиточного насоса системы отопления  | шт | 1 | 76000 | 76000 | 2 квартал  | Поставщик оборудования  |
| 3 | Замена электронного регулятора ГВС на регулятор прямого действия Данфосс | шт  | 1  |  50000 |  50000 | 3 квартал  | Поставщик оборудования  |
| 4 | Прочистка вентканалов |  шт | 3  | 5000  |  15000 | 2 квартал  | Подрядная организация  |
| 5 | Теплоизоляция труб в техническом этвже | по дефектной ведомости  |   |   | 100000 | 3 квартал   | Подрядная организация  |
| 6 | Отвод ливневых вод от дома № 99 | по дефектной ведомости   |   |   | 5000  | 3 квартал    | Подрядная организация  |
| 7 | Ремонт лифтовых холлов и общих коридоров дом № 101 (потолок, стены) | по дефектной ведомости  |   |   | 50000  | 3квартал  | Подрядная организация  |
| 8 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле  | по дефектной ведомости  |  |   | 120000 | 3-4 квартал | Подрядная организация  |
| **Всего:** | **651000** |   |   |