|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Никитинская 30** |
| 1 | Приобретение и замена циркуляционных насосов отопления WILO на 25% большей производительности в сециях 18 и 19 | шт | 2 | 65000 | 130000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 2 | Монтаж освещения придомовой территории |   |   |   | 50000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 3 | Установка конструкций ограждения тротуара |   |   |   | 40000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 3 | Замена расширительного бака отопления 19 с. | шт | 1 | 25000 | 25000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 4 | Увеличение площади (добавление пластин) теплообменников отопления 19 с. | по спецификации проекта |   |   | 50000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 5 | Теплоизоляция трубопроводов в тепловых узлах, в подвалах и технич. этажах 19, 20, 20а с | по дефектной ведомости  |   |   | 400000 | 1-3 квартал | Подрядная организация  |
| 6 | перенос трапа для колясок 18 секц. | по дефектной ведомости  |   |   | 12000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 7 | покраска фасада входа в 19 сек |   |   |   | 15000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 8 | Ремонт лифтовых холлов (1 эт. 20а, 1 эт. 18с, и другие) | по дефектной ведомости  |   |   | 400000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 9 | Ремонт водяного насоса повысительной станции (замена подшипников) | по дефектной ведомости  |   |   | 10000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 10 | Обследование и наладка автоматических регуляторов отопления |   |   |   | 40000 | 3 квартал  | Подрядная организация  |
| 11 | Приобретение и замена циркуляционных насосов отопления WILO на 25% большей производительности в сециях 20 и 20А | шт | 2 | 65000 | 130000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 12 | Организация диспетчеризации тепловых узлов |   |   |   | 20000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 13 | Ремонт кровли |   |   |   | 660000 | 2-3 квартал | **За счет застройщика** |
| **Всего** | **1322000** |   |   |