ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015  ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

сентябрь     -    1416

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

сентябрь   -   47,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь  -   2967

За   сентябрь  2015  года выполнены  следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации  ООО  «Феникс» по договору подряда;

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- ремонт слуховых окон на техническом этаже в подъездах №1,2,3;

- ремонт дверного замка в помещении консъержа в подъезде №2;

- замена кранов выпуска воздуха в системе отопления в подъезде №2,  секция №2;

- сварные работы: ликвидация свища  в подвальном помещении на лежаке горячего-, холодного водоснабжения  на трубопроводах к офисам;

- прочистка выпуска канализации (система водоотведения)  подъезда №1 аппаратом «Кёрхер»;

- замена  общедомового крана (диаметр 32мм) на ввод холодного водоснабжения  в помещения офисов (подъезд №1);

- замена  вводных  кранов   холодного-, горячего водоснабжения  в квартире №100;

- промывка ливнёвой канализации в 3-х подъездах  аппаратом «Кёрхер»;

- замена участка стояка водоотведения (лопнул раструб) в квартире №55;

-  распиловка деревьев, вывоз мусора после опиловки;

-  благоустройство придомовой территории:  спил  деревьев  на придомовой территории, вывоз мусора;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений дома    по  21 заявке.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлены письма:

- в ООО « Средневолжская газовая компания» с информацией о аварийном состоянии двух опор крепления газового трубопровода и требованием проведения срочного ремонта (исх. №280 от21.09.2015г).

5. Юридическая деятельность: взыскана задолженность по 1 иску  по оплате коммунальных услуг с физического лица.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.