ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ  2015  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

апрель    - 3748

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

апрель   -  283,53

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

апрель  - 14022

За   апрель   2015  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена чугунных задвижек на шаровые в тепловом узле секции №18 (диаметр 80 мм, 17 шт.);

- установка хомута– ликвидация утечки на лежаке в техническом узле (секция №18, диаметр 80мм);

-   прочистка  колодцев канализации с использованием аппарата «Кёрхер» (секция №18,19);

- монтажные работы по добавлению секций радиатора отопления в квартире №163;

- замена шарового крана холодного водоснабжения на вводе в квартиру№266;

- ремонтные работы в лифтовой (секция №19);

- комплектация пожарных шкафов в электрощитовых МОП;

- монтаж прожектора уличного освещения;

- генеральная уборка придомовой территории и внутридомовых помещений, покраска лавок, демонтаж зимних ковриков;

- монтаж накладного замка на дверь в подвальное помещение ( секция №19);

- демонтаж зимних ковриков;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников    по  заявкам.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5.  ГЖИ Самарской области выдана лицензия №135 от 23 апреля 2015 года на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по

коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.