ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ  2015  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

май     - 3365

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

май     -  268,03

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май     - 9441

За май 2015  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- диспетчеризация протоколов автоматизированного обмена с прибором учета тепловой энергии многоквартирного дома с выводом на компьютер управляющей компании;

- промывка выпуска канализации  в подвальном помещении секции №19 аппаратом «Кёрхер»;

-увеличение  мощности теплообменника для обеспечения тепловых параметров теплоносителя в системе отопления;

-замена вводных кранов  холодного-, горячего водоснабжения на ввод в квартиру №10;

-сварные работы: ремонт резьбового соединения на полотенцесушителе в квартирах № 121, 173, 221;

- ремонт плиточного покрытия у входа;

- ремонт и окраска лавочек, ограждений;

- монтаж стекла  двери (секция №18, этаж №7,14);

- установка панели на дверь лифта (подъезд №9);

- монтаж  ограждений для молодых деревьев;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников    по  39 заявкам.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5. Юридическая деятельность:  подан один иск в суд     по  гражданскому делу о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.