ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2015  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды, (куб. м):

август - 2863

Количество  тепловой энергии на отопление и ГВС (Гкал):

август -   277,54

Количество  потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август -  9034

За август  2015  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- заделка короба (установка гипсокартона, окраска, обои,  монтаж плитки плитка);

- заделка штробы  в асфальте цементным раствором в зоне прокладки электрического кабеля;

- укрепление плитки на детской площадке;

-  замена  разбитых стекол дверей (3 этаж);

-  ремонт  двери, покраска ограждений  в  помещении инженерной службы;

- благоустройство придомовой территории: высадка трёх деревьев (клен, ель) и кустарника (спирея),  посадка  многолетних цветов;

- осмотр кровли, укрепление листов металла  парапета;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 27       заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо Главе администрации Железнодорожного района  г.о. Самара  направлена информация о подготовке УК к работе  в осенне-зимний период 2015-2016 гг. (№226 от24.08.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.