ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ОКТЯБРЬ 2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 15А

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

октябрь  -   69,536

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

октябрь    -   562

За     октябрь 2015 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- завершена подготовка к началу отопительного периода 2015-2016 года: Акт готовности  и паспорт готовности имеются;

- замене вводных задвижек на тепловой узел многоквартирного дома (диаметр 80мм);

- ликвидация свища на внутридомовом лежаке холодного водоснабжения в подвальном помещении - установка хомута;

- сварные работы: ликвидация свища на стояке холодного водоснабжения в квартирах №2,3;

-  уборка подвального помещения и вывоз крупногабаритного мусора;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по заявкам.

3. Направлены письма:

- Начальнику МП г.о. Самара « ЕРКЦ» с просьбой передать карточки регистрации жителей многоквартирного дома (исх. №299 от 01.10.2015г);

- в ОАО  «ПТС»  с заявлением  о пользовании тепловой энергией в отопительный период 2015-2016 года (исх.№314 от 08.10.2015г);

- Главе администрации Ленинского района с просьбой оказать содействие в получении документации по многоквартирному дому от организации ранее обслуживающей дом (исх.№335 от 22.10.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.