ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ 2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 15А

Количество потребленной воды (куб. м):

июль -                                                                                                                                                                          Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

июль -

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

июль -

За  июль  2015 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-  сварные работы: ликвидация свища на стояках холодного-, горячего водоснабжения в квартирах № 3,13, замена участка трубопровода на стояке горячего водоснабжения из подвала в квартиру №3;

- сварные работы: ликвидация свищей на стояке холодного водоснабжения в подвальном помещении подъезд №2;

-   сварные работы: ликвидация свищей на стояке холодного водоснабжения в паттерне (5 этаж);

- спиливание деревьев, вывоз мусора после опиловки;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по 10 заявкам.

3. Направлены письма:

-  в ЗАО «Самарские городские электрические сети» с просьбой заключить договор электроснабжения мест общего пользования (исх. №156 от 06.07.2015г);

- в ООО « ПТС» с просьбой заключить договор снабжения тепловой энергии (исх. №154 от 06.07.2015г);

- в ООО «Средневолжская газовая компания» с просьбой заключить договор  на техническую эксплуатацию внутридомового  газового оборудования (исх. №155 от 06.07.2015г);

- в ОАО «ПТC» с просьбой произвести осмотр тепловых сетей от тепловых камер многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №187 от 21.07.2015г);

- в ООО «Теплоком-Сервис» с просьбой  произвести диагностику теплового счетчика и выдать заключение о работоспособности (исх. №176 от 17.07.2015г);

- в Администрацию Ленинского района  с просьбой  предоставить копии паспортов деревьев, провести  осмотр  зеленых насаждений в целях обеспечения безопасного проживания собственников дома для  проведения  своевременной обрезки деревьев (исх. №164 от 02.07.2015);

- в единый информационно-расчетный центр с просьбой  передать карточки регистрации жителей многоквартирного дома (исх. №184 от 21.07.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.