ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ  2015  ГОДА                                                                                     Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

август -  867

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):

август -   94,98

Количеств ноябрь о потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август -  1134

За  август   2015 года выполнены следующие работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- замена вводных задвижек на тепловой узел многоквартирного дома;

- замена входного крана холодного водоснабжения в квартире №105;

- сварные работы: ликвидация свища на стояке  отопления в квартире №16;

- посадка кустарников- сирень (3шт.) и многолетних цветов;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников  по 16 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлены письма:

-  в ОАО « ПТС»  с просьбой произвести ремонт расходомеров  ПРЭМ-32 узла учета тепловой энергии (исх. № 240 от 31.08.2015г).

- в ЗАО «СГЭС» с просьбой произвести осмотр электроустановок многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №238 от28.08.2015г);

- Главе Администрации Железнодорожного района г.о. Самара  о грубом нарушении выполнения работ по благоустройству прилегающей территории к многоквартирному дому       ( исх.№236 от27.08.2015г);

- в Департамент благоустройства и экологии г.о. Самара  о грубом нарушении выполнения работ по благоустройству прилегающей территории к многоквартирному дому (№235 от 27.08.2015г);

- в «Самарские коммунальные системы»  с просьбой ввести в эксплуатацию и опломбировать счетчик учета холодной воды в многоквартирном доме (№231 от25.08.2015г);

- в «Самарские коммунальные системы»  с просьбой произвести ремонт канализационного колодца  (исх.№230 от 25.08.2015г);

- Главе администрации Железнодорожного района  г.о. Самара  направлена информация о подготовке УК к работе  в  осенне-зимний период 2015-2016 гг. (исх. №226 от 24.08.2015г).

- в ЗАО «СГЭС» с просьбой   выдать технические условия на двутарифные приборы учета электрической энергии в многоквартирном доме (исх. №199 от 05.08.2015г);

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                          Трошина С. И.