ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ 2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 15

Количество потребленной воды (куб. м):

август -

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

август -  68,66

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

август -    562

За август  2015 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-  прочистка вентиляционных шахт с чердачного помещения в 4-х подъездах;

- сварные работы: замена участка трубопровода в тепловом узле (труба, фитинги, краны),  ликвидация течи - установка хомута на элеваторе теплового узла (подъезд №3);

-   спиливание  веток деревьев, вывоз мусора после опиловки;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по  22        заявкам.

3. Направлены письма:

- в ЗАО «СГЭС» с просьбой произвести осмотр электроустановок многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №238 от28.08.2015г);

- Главе администрации Ленинского района  направлена информация о подготовке УК к работе  в осенне-зимний период 2015-2016 гг. ( исх. №227 от 24.08.2015г);

- в Администрацию Ленинского района  с просьбой   провести  осмотр  зеленых насаждений в целях обеспечения безопасного проживания собственников дома для  проведения  своевременной обрезки деревьев (исх. №220 от 14.08.2015).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.