ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015  ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд:

сентябрь     -   833

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

сентябрь  -   26,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                  сентябрь   - 3 114

За    сентябрь   2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации ООО  «Феникс» по договору подряда;

- подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года;

- разработка проекта на установку автоматического регулятора отопления и замены теплообменника горячего водоснабжения по договору с подрядной организацией;

- замена вводных задвижек на входе теплоносителя в многоквартирный дом;

- ликвидация течи: установка  ремонтного хомута «GEBO» на теплообменник  в подвальном помещении  теплового узла;

- благоустройство придомовой территории: вырубка кустарников, амброзии;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по 21 заявкам.

3. Направлены письма:

- Главе Администрации Железнодорожного  района г.о.Самара направлены паспорта готовности, акты проверки готовности к отопительному периоду многоквартирного дома  2015-2016 гг (исх. №260 от 10.09.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным           платежам:      в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                          Трошина С.И.