ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ   2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 15

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

сентябрь -       66,53

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

сентябрь    -  562

За   сентябрь 2015 года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации ООО  «Феникс» по договору подряда;

-   подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года:

- сварные работы: замена участка трубопровода в тепловом узле - врезка  крана для сброса воздуха;

- замена задвижек  (диаметр 100 мм), манометров (3 шт.), термометров (3шт.) в тепловом узле;

- ликвидация течи - установка  ремонтного хомута на  общедомовом лежаке холодного водоснабжения в подвальном помещении  в двух местах (подъезд №3), в квартире №64;

- ремонт вентиляционных каналов: изготовление и установка щитов для каналов вентиляции,   проверка вентиляции по квартирам;

-  замер, изготовление слуховых окон для установки на чердаке;

- проведение дезинсекции общедомовых помещений по договору с подрядной организацией;

-  освещение  подвального освещения;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по  19 заявкам.

3. Направлены письма:

- в ГЖИ Самарской области  с уведомлением о заключении договора управления многоквартирного дома  с  ООО « Коммунальная компания «Наш дом».

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.