ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  НОЯБРЬ   2015  ГОДА

Ленинградская, дом 60

Количество потребленной воды, (куб. м):

ноябрь -  692

Количество  тепловой энергии на отопление и ГВС (Г Кал):

ноябрь -  47,92

Количество  потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (К Вт):

ноябрь -  1 573

За  ноябрь 2015  года выполнены следующие  работы:

1.Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

- замена обратного клапана  насоса отопления   в многоквартирном доме (тепловой узел);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- ремонт внутри домового имущества и  имущества собственников  по  21 заявке.

3. Направлены письма:

- в «Самарские коммунальные системы»  с просьбой  оформить  Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям в многоквартирном доме (исх.№346 от 03.11.2015г);

- собственникам квартир №14, 17 с объяснением ситуации по замене  обще домового теплообменника для производства горячей воды,  по вопросу наличия технического паспорта многоквартирного дома, по вопросу расчетов  и обоснованности  при перерасчетах (исх№ 394, 395 от 27.11.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.