ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015  ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секция 1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

декабрь   -   1 370

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

декабрь  -   230,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

декабрь  -   3 510

За   декабрь  2015  года выполнены  следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- диспетчеризация тепловых счетчиков, анализ  показаний прибора  учета  потребления тепловой энергии в многоквартирном доме,  составление отчетов;

- прочистка аппаратом «Кёрхер» выпуска канализации и выпуска ливневки в подъезде №2;

- монтаж светодиодных прожекторов, настенных светильников наружного освещения;

-  ремонт стояка горячего водоснабжения;

-  ремонт и установка доводчика двери (подъезд №2);

- анализ строительной конструкции многоквартирного дома - установка маяков для фиксации деформации;

-  установка елки к новогоднему празднику;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри домового имущества и  имущества собственников помещений дома    по 16  заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Юридическая деятельность:

-  поданы 2  иска  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физического лица;

-  оплачена сумма задолженности по оплате коммунальных услуг с физического лица.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.