ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2015  ГОДА

Красноармейская,  дом 103

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд

декабрь     -    476

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Г Кал):

декабрь  -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (К Вт):

декабрь   -      2 327

За    декабрь   2015  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт  внутри домового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- диспетчеризация тепловых счетчиков, анализ показаний  потребления тепловой энергии в многоквартирном доме,  составление отчетов;

- сварные работы: замена в помещении теплового узла обратного клапана  системы  горячего водоснабжения;

- замена манометров в помещении теплового узла;

- уборка мусора на чердаке, в  подвальном помещении, на лестничных пролетах и вывоз мусора;

-  установка замка на почтовый ящик;

-  установка елки к новогоднему празднику;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри домового имущества и  имущества собственников  по  18 заявкам.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                    Трошина С.И.