ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2015  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

декабрь   -    1 449

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (ГКал):

декабрь  -  212,7

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):			            декабрь   -   3 680

За декабрь    2015  года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- диспетчеризация тепловых счетчиков, анализ  показаний   потребления  тепловой энергии в многоквартирном доме,  составление отчетов;

- ликвидация утечки: установка хомута на лежак  горячего водоснабжения (тепловой узел);

-  сварные работы: замена врезки  горячего водоснабжения в квартиру №23;

- замена задвижек на лежаки холодного-,  горячего водоснабжения в подвальном помещении;

- замена отсекающих кранов на радиатор отопления (квартиры №21-29);

- заделка отверстий после текущего ремонта стояков;

-  установка фанеры на оконные проемы (2 места);

-  установка ковриков на зимний период;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри  домового имущества  и имущества собственников  по 43  заявкам.

3. Направлены письма:

- председателю  правления ТСЖ «Дружба»    для ознакомления и утверждения списка работ по текущему ремонту многоквартирного дома на 2016 год (исх. №402 от 10.12.2015г);

- Заместителю Главы администрации Самарского  района г.о. Самара  о закрытии чердаков и подвалов жилищного фонда (исх. № 419 от 23.12.2015 г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.