ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2015 ГОДА

Садовая, дом № 71

Количество потребленной воды (куб. м):

декабрь    -     182

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

декабрь   -       26

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

декабрь    -    644

За    декабрь  2015  года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутри домового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

-   ликвидация утечки: замена участка  трубопровода водоотведения (канализация, диаметр 110 мм) в подвальном  помещении;

-   установка ковриков  в подъездах на зимний период;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

-  ремонт внутри домового имущества и  имущества собственников  по заявкам.

2.  Предоставлены сведения  в Государственную жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

3. Направлено письмо - Заместителю Главы администрации Самарского  района г.о. Самара  о закрытии чердаков и подвалов жилищного фонда (исх. № 419 от 23.12.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Трошина С.И.