ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА \ИЮЛЬ 2015 ГОДА

Спортивная,  дом № 29

Количество потребленной воды (куб. м):

июль   -

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

июль  -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                         июль  -

За  июль 2015 года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

- ремонт системы водоотведения (канализация) по договору подряда с подрядной организацией;

- установка хомута на  лежак холодного водоснабжения в подъезде  №5 (диаметр 50 мм);

- замена крана на ввод  холодного водоснабжения в квартиру № 94 (диаметр 15 мм);

- сварные работы: ликвидация свищей на стояке холодного водоснабжения

в квартире № 92;

- монтаж выводов воды в подъездах № 3,4,5  для уборочных работ  (краны 15 мм, 3 шт.);

- установка досок объявления в подъездах (6 шт.);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников  помещений  по 15 заявкам.

3. Направлены письма:

-  в ЗАО «Самарские городские электрические сети» с просьбой заключить договор электроснабжения мест общего пользования (исх. №134 от 06.07.2015г);

- в ООО « СУТЭК» с просьбой заключить договор снабжения тепловой энергии (исх. №133 от 06.07.2015г);

- в ООО « Севолжская газовая компания» с просьбой заключить договор  на техническую эксплуатацию внутридомового  газового оборудования (исх. №135 от 06.07.2015г);

- в Администрацию Железнодорожного района  с просьбой  предоставить копии паспортов деревьев,   провести  осмотр  зеленых насаждений в целях обеспечения безопасного проживания собственников дома и  своевременной обрезки деревьев (исх. №165 от 13.07.2015);

- в единый информационно-расчетный центр с просьбой  передать карточки регистрации жителей многоквартирного дома

(исх. №181 от 21.07.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.