ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Спортивная,  дом № 29

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

сентябрь   -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь  -  778

За   сентябрь  2015 года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации  ООО «Феникс» по договору подряда;

-  подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года;

- замена  участка лежака холодного водоснабжения в паттерне подъезда №5;

- ликвидация течи - установка  ремонтного хомута «GEBO» на стояк холодного водоснабжения;

- установка манометров и термометров в подвальном помещении  теплового узла;

- ремонт петли прохода на чердачное помещение, навеска замка;

- установка доски объявления в подъездах;

- ремонт помещения для уборщицы;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников  помещений  по       24   заявкам.

3. Направлены письма:

- в «Самарские коммунальные системы» с просьбой произвести обследование давления холодного водоснабжения многоквартирного дома  в связи с многочисленными жалобами жильцов (№ 257 от 08.09.2015г,);

- в ГЖИ Самарской области  с уведомлением о заключении договора управления многоквартирного дома  с  ООО « Коммунальная компания «Наш дом».

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.