ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

Спортивная,  дом № 23

Количество потребленного тепла на отопление (ГКал):

январь   -   20,95

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):          январь   - 259

За  январь  2016 года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- совместное обследование с Администрацией  Ленинского района г.о.  Самара системы холодного водоснабжения – низкое давление холодной воды;

- сварные работы: врезка кранов в зоне установки манометров,  установка манометров для контроля давления на входе системы холодного водоснабжения;

-  ликвидация утечки на полотенцесушитель  в квартире №15- установка хомута;

- замена обратного  клапана  системы отопления в тепловом узле многоквартирного дома);

-  ремонт, прочистка  вентиляционного канала в квартирах №5,8;

-  очистка кровли от снега и наледи методом промышленного альпинизма – подрядная организация;

-  очистка территории от снега с применением техники;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- ремонт внутри домового имущества  и имущества собственников  помещений  по заявкам.

2. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

3. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.