ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ  2016  ГОДА

Спортивная,  дом № 29

Количество потребленного тепла на отопление (ГКал):

январь     -    77,52

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

январь   -   778

За     январь    2016 года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутри домового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов  по многоквартирному дому за 2015 год;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- ежедневная диспетчеризация  показаний  тепловых счетчиков, составление отчетов в  ООО «ПТС» за отчетный период;

- монтаж  и ввод в эксплуатацию  повышающего насоса, измерительных приборов на систему  холодного водоснабжения на подъезды № 3,4,5,6 - сварные работы, сборка;

-  корректировка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

-  замена защитного устройства  в электрощитовой  многоквартирного дома;;

-  утепление помещения теплового узла;

-  обшивка металлом двери теплового узла, установка решетки на дверь;

-  очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма;

-  очистка территории от снега с применением техники;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри домового имущества  и имущества собственников  помещений  по  заявкам.

3. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

4. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.