ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ  2016 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд:

февраль -    961

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Г Кал):

(жилой фонд+ офисы)

февраль -    132,2

Количество электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

февраль -  2 831

За   февраль 2016  года выполнены следующие работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-   ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

-   составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме за отчетный период;

-   модернизация узла учета тепловой энергии многоквартирных домов №99/101 по договору с подрядной организацией ООО «Теплоком-Сервис» № 144/15 от 11.10.2015г., приемка, подписания Акта;

-   восстановление температурного режима в квартире №24;

-   восстановление температурного режима системы отопления  в квартирах №1, 61, 64,52;

-   установка  регулятора  системы отопления  в тепловом узле;

-   монтаж  линии   подпитки  второго контура  системы отопления с установкой счетчика;

-   прочистка выпусков  водоотведения (канализации);

-   прочистка стояка  водоотведения (канализация) в квартире № 34,35;

-   обогрев и промывка ливневой канализации;

-   осмотр помещения чердака;

-   опломбировка электрического счетчика в квартире №55;

-   очистка территории  от снега  и наледи с применением техники, вывоз снега;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутри домового имущества и имущества собственников  по заявкам.

3.  Направлено  письмо  в ООО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узла учета  потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Акта повторного допуска в эксплуатацию (исх. №39 от 17.02.2016 г).

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Трошина С.И.