ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016  ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд:

февраль  -     785

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Г Кал):

февраль  -     121

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                               -                                       февраль  -  4 215

За  февраль 2016  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-   инженерное сопровождение ремонтных работ, проводимых  ООО «Теплоком - Сервис» по  подготовке счетчиков  учета тепловой энергии многоквартирного дома для выдачи  Актов повторного допуска;

-   ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

-    составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме за отчетный период;

-    установка прибора учета расхода воды в тепловом узле (после насоса подпитки отопления;

-    обследование течи в  квартире №8;

-   отключение стояков холодного-, горячего водоснабжения для замены вводных кранов в квартиру №28;

-   модернизация узла учета тепловой энергии многоквартирных домов №99/101 по договору с подрядной организацией ООО «Теплоком-Сервис» № 144/15 от 11.10.2015г., приемка, подписания Акта;

-    установка  регулятора  системы отопления  в тепловом узле;

-    восстановление температурного режима в квартире №24;

-    восстановление температурного режима полотенцесушителя в квартире №22;

-   монтаж линии  подпитки  второго контура  системы отопления с установкой счетчика;

-    замена  и настройка оборудования домофона (подрядная организация «Цифрал»;

-   прочистка выпуска водоотведения (канализация);

-    обогрев и промывка ливневой канализации;

-     осмотр помещения чердака;

-    очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма;

-    очистка  территории  от снега  и наледи, вывоз снега;

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри домового имущества и имущества собственников  по  заявкам.

3.  Направлено   письмо  в ООО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узла учета  потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Акта повторного допуска в эксплуатацию (исх. №39 от 17.02.2016 г).

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным           платежам:      в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                          Трошина С.И.