ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ 2016  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

февраль  - 1 600

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (ГКал):

февраль  -   243,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):			февраль  -  2 800

За февраль   2016  года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-   ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

-  составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-  разработка технического задания на проведение работ подрядной организацией по частичной  замене  стояка канализации  в квартирах №7,17,27 ( от 17.02.2016г.)

-  ликвидация утечки в квартире №36 – замене ввода  холодного водоснабжения;

-  сварные работы: монтаж аварийного сброса ливневой канализации в подвальном помещении;

-  обогрев ливневой канализации;

-  обследование течи на полотенцесушителе в квартире № 67, сварные работы –замена вводных резьбовых участков;

-  установка 2-х стекол (подъезд №1);

-  очистка территории  от снега  и наледи с применением техники;

-  проверка электрического счетчика в квартире №28;

-  установка подвесного водостока  у входной лестницы крыльца (подъезд №2)

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутри  домового имущества  и имущества собственников  по заявкам.

3.  Направлено  письмо  в ОАО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узла учета  потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Акта повторного допуска в эксплуатацию (исх. №36 от 04.02.2016 г).

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.