ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ   2016  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды, (куб. м):

февраль    -   3 145

Количество  тепловой энергии на отопление и ГВС (ГКал):

февраль  -   435,3

Количество  потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                                                                              -                                           февраль   -  11 002

За  февраль    2016 года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме за отчетный период;

-   подрядной организацией выполнен текущий ремонт лифта, замечания устранены (секция №18, подъезд №2);

-   замена  и настройка оборудования домофона (подрядная организация «Цифрал»);

-   монтаж устройства снегозадержания (секция №20);

-   закупка  и установка светильников  системы электроснабжения;

-   аварийное отключение стояка холодного-, горячего водоснабжения (заявка квартиры№60);

-    прочистка участка системы наружной канализации (водоотведение) - секция №19;

-    прочистка участка системы  канализации (водоотведение)  в  квартире №13;

-    прочистка выпуска канализации (водоотведение)  в подвальном помещении секции №18;

-    прочистка  лежака и выпуска  канализации  аппаратом «Кёрхер» в секции№19;

-    восстановлен напор горячего водоснабжения в квартире №40;

-    откачка грунтовых вод (секция №18,19,20);

-    установка снегозадержателей  над квартирой №268, секция 20;

-    установка стекла на 13,14 этажах (секция №18);

-    установка ковриков у двери на зимний период (секция №20);

-    очистка  козырьков кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма (секция №18 уборка снега);

-    опиловка дерева и вывоз пеньков;

-    осмотр помещения чердака, кровли; -

-    ввод в эксплуатацию прибора учета электроэнергии в квартире №210;

-    ремонт светильников: замена патрона, ламп в подъезде №1-4,5 этаж;

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо  в ООО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узлов учета  потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Актов повторного допуска в эксплуатацию (исх. №36 от 05.02.2016 г).

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.