-                   ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ  2016  ГОДА

Ульяновская, дом 101

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль  -     26,88

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)                                         февраль  -   295

За февраль 2016 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

-    формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- контроль деятельности подрядной организации при  проведении ремонта системы электроснабжения в  многоквартирном доме;

-   составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-   составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

-    восстановление температурного режима по стояку отопления в квартирах № 4,7,15;

-  обследование протечки от квартиры №7, отключение стояка холодного водоснабжения для проведения ремонта;

-   замена автомата защиты  системы электроснабжения на входе в квартиру №1;

-   ликвидация течи в месте подвода теплоносителя на радиатор в квартире №34;

-  обследование  наличия замков на чердачных и подвальных помещениях, замена замков в подъезде № 2;

-  обследование стояка отопления в квартире №15: отключение стояка и вызов подрядной организации по гарантийному требованию договора;

-   очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма;

-   очистка территории от снега  и наледи ;

- | осмотр  светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Направлено письмо в «Энергосбыт Плюс» с просьбой  произвести перерасчет за поставленную тепловую энергию с 01.02.2016 г. (повреждение на теплотрассе) (исх. №35 от 01.02.2016г.).

3, Направлено письмо  в ООО «СКС» с Актами обследования на предмет установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в многоквартирном доме (исх. №37 от 08.02.2016г.).

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5, Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                   Трошина С.И.