ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  МАРТ  2016 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд:

март   -  941

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Г Кал):

(жилой фонд+ офисы)

март   -   100,2

Количество электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

март   -  3 231

За март  2016  года выполнены следующие работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

- составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме за отчетный период;

-  проведение обследования  факта наличия гидравлических перемычек в нежилом помещении. составление Акта  от 24.03.2016г;

-   замена отводов на  общедомовой теплообменник горячего водоснабжения в тепловом узле;

- ремонт оборудования домофона, регулировка доводчика двери (подрядная организация «Цифрал»);

- восстановление температурного режима холодного водоснабжения (квартира №5);

-   демонтаж ковриков на летний период;

-   сборка  настилов для чердачного помещения (6 шт.);

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2 Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Трошина С.И.