ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  МАРТ 2016  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

март  - 1 770

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (ГКал):

март  -   203,2

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):			март-  3 000

За  март   2016  года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

- составление отчетов в ОАО «Самара ГЭС» по потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-    замена аварийных стояков холодного-, горячего водоснабжения в квартирах №16,91,96,106,111;

-   замена стояка водоотведения (диаметр 50 мм) в квартире №7;

-   прочистка  общедомового стояка водоотведения в квартирах №23,24;

-   ремонт теплового счетчика;

-  ликвидация утечки в вентиле отопления в квартире №50;

-   установка доски объявления;

-   заделка мест прохода стояков межэтажного перекрытия в квартирах №7, 13;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-   ремонт внутри  домового имущества  и имущества собственников  по заявкам.

2.  В соответствии с договором управления направлен отчет выполненных работ за 2015 год  (исх. № 102  от 29.03.2016 г).

3. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.