ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАРТ 2016  ГОДА

Волжский проспект, дом 15

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

март  -   68,23

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

март -   562

За март 2016 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

-   составление отчетов в ОАО «ПТС»  по потребляемой  тепловой энергии за отчетный период;

-    составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме за отчетный период;

-  ликвидация утечки: установка  хомута на трубопроводе розлива холодного  водоснабжения в  подвальном помещении подъезда №1 (диаметр 57 мм);

-  замена аварийного стояка горячего водоснабжения  от подвального помещения с проходом в квартиру №34, установка крана;

- обследование фундамента со стороны склона, разработка технического задания на дренажную систему водоотвода;

-  ликвидация утечки: установка хомута на розливе холодного водоснабжения (подъезд №3);;

-  укрепление ступеней в подъезде;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  В соответствии с договором управления направлен отчет выполненных работ за 2015 год  (исх. № 89 от 25.03. 2016г).

3. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.