ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд + офис

июль -1011

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

июль -   26,7

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль -2 679

За   июль  2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- ревизия оборудования системы электроснабжения в щитовой;

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

- установка хомута на теплообменнике в тепловом узле (диаметр 89мм);

- коммутация кабелей в  коробки системы электроснабжения;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по  9  заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в ЗАО «Самарагорэнергосбыт» с просьбой выдать технические условия на установку общедомовых двухтарифных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме (исх.№157 от 31.07.2014г.);

- в магазин    продажи дверей с требованием прекратить погрузочно-разгрузочные работы во дворе  четырех жилых домов (исх. №140 от 15.07. 2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.